ДУМА

ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

VII созыв

Р Е Ш Е Н И Е

«30» октября 2018 года                  г. Партизанск                                      № 32

## О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ

## «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПАРТИЗАНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

На основании статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений на территории Партизанского городского округа, руководствуясь статьей 22 Дума Партизанского городского округа

РЕШИЛА:

## Принять Решение «О Порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в Партизанском городском округе».

## Направить Решение «О Порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в Партизанском городском округе» и.о. главы Партизанского городского округа для подписания и опубликования.

## 3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы

Партизанского городского округа                                                             А.Б. Гельцер

Принято

Решением Думы

Партизанского городского округа

от «30» октября 2018 года № 32

РЕШЕНИЕ

«30» октября 2018 года                                                                     	    № 32- Р

О Порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в Партизанском городском округе

Статья 1. Общие положения

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Партизанского городского округа.

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории Партизанского городского округа, за исключением случаев, когда при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

## Статья 2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

1. Осмотр зданий, сооружений проводится в случае поступления заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

3. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляются уполномоченным структурным подразделением администрации Партизанского городского (далее - уполномоченный орган). Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания, к его проведению привлекаются представители экспертных и иных организаций.

4. Основанием для проведения осмотра зданий, сооружений является распоряжение главы Партизанского городского округа о проведении осмотра здания, сооружения (далее - распоряжение).

5. Распоряжение издается в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений или в течение суток со дня регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

6. Распоряжение должно содержать следующие сведения:

1) Основание для проведения осмотра здания, сооружения.

2) Должности, фамилии, имена, отчества, специалистов уполномоченного органа, ответственных за проведение осмотра здания, сооружения, а также должности, фамилии, имена, отчества привлеченных экспертов при необходимости специальных познаний.

3) Место нахождения осматриваемого здания, сооружения.

4) Сроки проведения осмотра здания, сооружения.

7. Заявитель и собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения) уведомляются уполномоченным органом о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений посредством направления копии распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается лично под роспись.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются уполномоченным органом о проведении осмотра зданий, сооружений незамедлительно с момента издания приказа любым доступным способом.

8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальный осмотр конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 25 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - акт осмотра).

11. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов, в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

12. Акт осмотра подписывается специалистами уполномоченного органа, осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

Подписанный акт осмотра утверждается заместителем главы администрации, курирующим уполномоченный орган в течение пяти дней со дня проведения осмотра зданий, сооружений, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, - в день проведения осмотра зданий, сооружений.

13. Копия акта осмотра направляется заявителю и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение трех дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается указанным лицам под роспись, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений любым доступным способом.

14. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется уполномоченным органом по форме, включающей: порядковый номер; дату проведения осмотра; наименование и место нахождения осматриваемого здания, сооружения; краткое описание выявленных нарушений.

15. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью уполномоченного органа. К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра.

16. В случае поступления заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, когда при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, заявление в силу Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений.

17. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений уполномоченный орган, вне зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных ранее, организует и проводит осмотр зданий, сооружений в соответствии в настоящим Порядком, а также информирует МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Партизанского городского округа» и орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Порядка

Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Вести» и вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. главы

Партизанского городского округа                                                               Н.И. Кодин

## «___» октября 2018 года

## Приложение

к Порядку

проведения осмотра зданий,

сооружений в целях оценки

их технического состояния

и надлежащего технического

обслуживания в Партизанском

городском округе

# УТВЕРЖДАЮ

# _________________________________

# (подпись заместителя главы

# администрации, курирующего

# уполномоченный орган)

# "____" _________________ 20___ г.

# АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

# «___»__________20__                                                                                              г.Партизанск

# Настоящий акт составлен ___________________________________________

# __________________________________________________________________

# (фамилия, имя, отчество, должность специалиста уполномоченного органа,

# _________________________________________________________________

# ответственного за проведение осмотра зданий, сооружений)

# __________________________________________________________________

# __________________________________________________________________

# с участием  специалистов,  представителей  экспертных  и иных  организаций:

# __________________________________________________________________

# (фамилия, имя, отчество,

# __________________________________________________________________

# должность, место работы)

# на  основании  распоряжения  главы  Партизанского городского округа от «___»__________20__г. № _______

# При осмотре присутствовали: _______________________________________

# __________________________________________________________________

# __________________________________________________________________

# Объект осмотра: ____________________________________________________

# (наименование здания, сооружения, его место нахождения)

# При осмотре установлено:

# __________________________________________________________________

# (подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

# __________________________________________________________________

# _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Выявлены (не выявлены) нарушения: _________________________________

# __________________________________________________________________

# (в случае выявления указываются нарушения требований технических

# _________________________________________________________________

# регламентов, проектной документации)

# _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: __________

# __________________________________________________________________

# _________________________________________________________________

# _______________________________________________________________

# __________________________________________________________________

# Приложения к акту:

# __________________________________________________________________

# __________________________________________________________________

# (материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

# Подписи лиц, проводивших осмотр:

# _____________________  __________________________________________

(подпись)                                                     (фамилия и инициалы)

# _____________________  __________________________________________

(подпись)                                                     (фамилия и инициалы)

# _____________________  __________________________________________

(подпись)                                                     (фамилия и инициалы)

# Подписи присутствующих при осмотре лиц:

# _____________________  __________________________________________

(подпись)                                                     (фамилия и инициалы)

# _____________________  __________________________________________

(подпись)                                                     (фамилия и инициалы)

# Копию акта получили: _____________________  ________________________

(подпись)                            (фамилия и инициалы)

# _____________________  ________________________

(подпись)                             (фамилия и инициалы)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Партизанского городского округа «О принятии решения «О Порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в Партизанском городском округе».

Для обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений. Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации таких зданий, сооружений путем осуществления периодических осмотров состояния оснований, строительных конструкций в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений. В случае поступления в администрацию Партизанского городского округа заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений уполномоченное структурное подразделение администрации Партизанского городского проводит осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и направляет лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

Решение Думы Партизанского городского округа «О принятии решения «О Порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в Партизанском городском округе» обеспечит безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, своевременное устранение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях, предотвратит угрозу их разрушения.

Начальник отдела жизнеобеспечения

управления ЖКК ПГО                                                              А.Б. Корешков